Zagadnienia z przedmiotu „Wodociągi i kanalizacja”
1. Podział systemów wodociągowych (podaj podział wg min. 3 kryteriów i krótko scharakteryzuj)

2. Wymień schematy układów pompowych z różnym usytuowaniem zbiorników sieciowych (szkic + charakterystyka danego układu)

3. Ujęcia wody podziemnej (jaką wodę podziemną ujmujemy, jakie znasz rodzaje ujęć wód podziemnych, podaj sposoby czerpania wody ze studzien wierconych)
4. Podział ujęć wody powierzchniowej (tylko wymienić bez charakterystyki)

5. Brzegowe ujęcia przewodowe

6. Brzegowe ujęcia nurtowe

7. Brzegowe ujęcia komorowe

8. Podaj zasady projektowania sieci wodociągowej

9. Zasady obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowych rozgałęzieniowych (dobór średnic, straty hydrauliczne)

10. Zasady obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowych o układzie zamkniętym (dobór średnic, straty hydrauliczne)

11. Uzbrojenie sieci wodociągowej (wymienić )
12. Podaj zasady rozmieszczania zasuw na sieci wodociągowej

13. Podaj zasady rozmieszczania oraz cel stosowania hydrantów przeciwpożarowych na sieci wodociągowej

14. Podaj zasady rozmieszczania oraz cel stosowania odpowietrzników na sieci wodociągowej

15. Podział systemów kanalizacyjnych (podaj kryterium podziału i krótko scharakteryzuj)
16. Omów zasady projektowania kanalizacji ogólnospławnej.

17. Omów zasady projektowania kanalizacji rozdzielczej.

18. Omów zasady projektowania kanalizacji półrozdzielczej.

19. Wymień przekroje kanałów.

20. Obliczanie ilości ścieków byt.-gosp. i przemysłowych.
21. Podaj zasady trasowania kanałów.
22. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej.
