Zakres projektu Klimatyzacji (Wentylacji) Projektu klimatyzacji (wentylacji) obiektu ...........(nazwa) 

KARTA TEMATU, PODKŁAD Z TEMATU, NUMERACJA STRON, SPIS TREŚCI (z numeraami stron)

I.   Opis techniczny 

1.   Podstawa, przedmiot i zakres  opracowania 

1.1. Temat nr ... 

1.2. Projekt architektoniczno-budowlany 

1.3. Projekt technologiczny 

1.4. Założenia projektowe 

1.5. Uzgodnienia branżowe 

2.   Lokalizacja i charakterystyka obiektu 

3.   Założenia do obliczeń 

     - parametry obliczeniowe powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku 

     - ilość świeżego powietrza na osobę (inne założenia) 

4.  Opis i uzasadnienie przyjętego rozwiązania klimatyzacji           (wentylacji) 

4.1.Opis i uzasadnienie przyjętego rozwiązania wymiany powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu 

4.2. Opis i uzasadnienie przyjętego systemu klimatyzacji         (wentylacji) 

4.3. Szczegółowy opis instalacji (od czerpni do kratek nawiewnych,  od kratek wywiewnych do wyrzutni) 

· określenie przyjętych prędkości przepływu powietrza w charakterystycznych przekrojach instalacji 

· ilość powietrza, parametry czynnika grzejnego, chłodniczego  (wody obiegowej) 

· nadciśnienie lub podciśnienie (dlaczego?) 

· parametry zaprojektowanych lub przyjętych z katalogów urządzeń klimatyzacyjnych  (wentylacyjnych - wentylatory, komory zraszania, filtry, chłodnice, nagrzewnice, przepustnice, tłumiki, obejścia ) 

· rozwiązanie problemu hałasu i wibroizolacji 

5.   Uwagi 

5.1. Wskazówki dotyczące wykonania, rozruchu i eksploatacji instalacji klimatyzacji (wentylacji) 

5.2. Wytyczne dla branż towarzyszących (instal. wod-kan, inst ciepłownicza, inst. elektryczna)

5.2. Wyszczególnienie źródeł na podstawie których wykonano obliczenia 

6. Wytyczne dla automatycznej regulacji (schemat).

II    Obliczenia 

1.    Okres ciepły 

1.1.  Parametry powierza zewnętrznego i wewnętrznego 

1.2.  Zyski ciepła od ludzi 

1.3.  Zyski ciepła od nasłonecznienia 

      a) przegrody przeźroczyste 

      b) przegrody nieprzezroczyste 

1.4.  Zyski ciepła od oświetlenia 

1.5.  Inne zyski ciepła 

1.6.  Przedstawienie zmienności zysków w czasie  (tabela lub wykres) 

1.7.  Ilość wydzielającej się pary wodnej 

1.8.  Współczynnik kierunkowy e 

1.9.  Przyjęcie Dtp i obliczenie ilości powietrza wentylującego 

1.10. Obliczenie kubatury pomieszczenia i krotności wymian 

1.11. W wypadku mieszania powietrza obliczenie ilości powietrza zewnętrznego i obiegowego 

1.12. Obliczenie zasięgu strumienia, prędkości wypływu powietrza z kratek nawiewnych 

1.13. Wykres i-x 

1.14. Obliczenie komory zraszania, wody, dysz rozpylających  dobór  pompy 

1.15. Dobór nagrzewnicy 

1.16. Dobór chłodnicy 

2.    Okres zimowy 

2.1.  Parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego 

2.2.  Zyski ciepła od ludzi 

2.3.  Zyski ciepła od oświetlenia 

2.4. Inne zyski ciepła które biorą udział w obliczeniowym  bilansie cieplnym 

2.5.  Straty statyczne ciepła w obiekcie 

2.6.  Bilans zysków i strat (również w czasie o ile zmieniają się) 

2.7.  Ilość wydzielającej się pary wodnej 

2.8.  Współczynnik kierunkowy ( 

2.9.  Obliczenia entalpii nawiewu in (temperatury nawiewu tn) 

2.10. Obliczenia przy założeniu recyrkulacji powietrza (ilości powietrza zewnętrznego i obiegowego) 

2.11. Temperatury mieszaniny powietrza, obliczenia wydajności  nagrzewnicy 

2.12. Obliczenia dotyczące komory zraszania 

2.13. Przedstawienie przemian powietrza na wykresie i-tz,i-x,t-tz 

3.    Obliczenia oporów hydraulicznych 

4.    Schemat automatycznej regulacji 

5.    Obliczenia wytłumienia hałasu, dobór tłumików 

6. Lista części   + karta doboru centrali
III   Część rysunkowa 

sytuacja
1:500  



przekroje, rzuty
1:50 

rzuty maszynowni
1:20 


przekroje maszynowni
1:20 

