Zestawienie powierzchni zlewni wód deszczowych przyporządkowanych do poszczególnych odcinków obliczeniowych sieci kanalizacyjnej
	Odcinek

od - do
	Nazwa kanału
	Długość

odcinka
	Powierzchnia zlewni wód opadowych
	Rzędne terenu
	Spadek terenu

	
	
	
	odcinka
	od początku
	normalna
	zredukowana
	początkowa
	końcowa
	

	
	
	m
	%
	ha
	m   n.p.m.
	‰

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	15 - 10
	KD 1
	262
	5,00
	5,00
	11,00
	5,08
	394,90
	392,30
	9,92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 - 1
	
	
	
	100,00
	220,00
	101,60
	
	
	

	
	Razem
	100,00
	
	
	
	
	
	


