## Arkusz1
UWAGA: | pola wypełnione na żółto należy uzupełnić danymi tabelarycznymi z literatury (np. "Wentylacja i klimatyzacja. Podstawy" A. Pełech str.93-130)
pozostałe pola obliczane są wg odpowiednich wzorów
tabelę należy dostosować do własnego obiektu tzn. określić indywidualnie godziny jego pracy i zmodyfikować część związaną z przegrodami zewnętrznymi i kierunkami świata
w tabeli uwzględnia się tylko przegrody zewnętrzne (wewnętrzne są pomijane, chyba, że po dwóch stronach wewnętrznej przegrody występują istotne różnice w temperaturze pomieszczenia)
LIPIEC |  | tzśr = |  | °C | [9 empty] | WRZESIEŃ |  | tzśr = |  | °C
Czas | jedn. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | Czas | jedn. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20
tz | °C | [12 empty] | tz | °C
tp | °C | [12 empty] | tp | °C
Bilans ciepła przez przegrody nieprzezroczyste | [13 empty] | Bilans ciepła przez przegrody nieprzezroczyste
Δtr (NE) | °C | [12 empty] | Δtr (NE) | °C
Δtr' (NE) | °C | [12 empty] | Δtr' (NE) | °C
Qpn (NE) | W | [12 empty] | Qpn (NE) | W
Δtr (SE) | °C | [12 empty] | Δtr (SE) | °C
Δtr' (SE) | °C | [12 empty] | Δtr' (SE) | °C
Qpn (SE) | W | [12 empty] | Qpn (SE) | W
Δtr (Std) | °C | [12 empty] | Δtr (Std) | °C
Δtr' (Std) | °C | [12 empty] | Δtr' (Std) | °C
Qpn (Std) | W | [12 empty] | Qpn (Std) | W
Qpn | kW | [12 empty] | Qpn | kW
Bilans ciepła przez przegrody przezroczyste | [13 empty] | Bilans ciepła przez przegrody przezroczyste
Bilans ciepła przez promieniowanie | [13 empty] | Bilans ciepła przez promieniowanie
Icmax (SE) | W/m2 | [12 empty] | Icmax (SE) | W/m2
Irmax (SE) | W/m2 | [12 empty] | Irmax (SE) | W/m2
s | - | [12 empty] | s | -
b | - | [12 empty] | b | -
Qr | W | [12 empty] | Qr | W
Bilans ciepła przez przenikanie | [13 empty] | Bilans ciepła przez przenikanie
U W/m2K | W/m2K | [12 empty] | U W/m2K | W/m2K
Δt | °C | [12 empty] | Δt | °C
Qp | W | [12 empty] | Qp | W
Qpp | kW | [12 empty] | Qpp | kW
Zyski ciepła jawnego od ludzi | [13 empty] | Zyski ciepła jawnego od ludzi
qj | W/os | [12 empty] | qj | W/os
QjL | kW | [12 empty] | QjL | kW
Zyski ciepła jawnego od technologii | [13 empty] | Zyski ciepła jawnego od technologii
QT | kW | [12 empty] | QT | kW | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zyski ciepła od oświetlenia | [13 empty] | Zyski ciepła od oświetlenia
ko | - | [12 empty] | ko | -
Qosw | kW | [12 empty] | Qosw | kW
BILANS CIEPŁA JAWNEGO W LIPCU | [13 empty] | BILANS CIEPŁA JAWNEGO WE WRZEŚNIU
Qzbj(oc) | kW | [12 empty] | Qzbj(oc) | kW
Zyski ciepła całkowitego od ludzi | [13 empty] | Zyski ciepła całkowitego od ludzi
qc | W/os | [12 empty] | qc | W/os
QcL | kW | [12 empty] | QcL | kW
BILANS CIEPŁA CAŁKOWITEGO W LIPCU | [13 empty] | BILANS CIEPŁA CAŁKOWITEGO WE WRZEŚNIU
Qzbj(oc) | kW | [12 empty] | Qzbj(oc) | kW