ZASTOSOWANIE ORGANIZMÓW WSKAŹNIKOWYCH DO BADANIA JAKOŚCI WODY. ODDZIAŁYWANIE SKAŻEŃ CHEMICZNYCH ŚRODOWISKA NA ORGANIZMY ŻYWE.

Zadanie 1. Test określający wpływ różnych związków chemicznych na rzęsę drobną  Lemna minor

Tab. 1. Wyniki testu na rzęsie drobnej

| substancja | stężenie | Liczba osobników żywych po zakończeniu hodowli |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Powtórzenie 1 | Powtórzenie 2 | Powtórzenie 3 |
| Siarczan miedzi | 0,000 g/l | 14 | 15 | 14 |
|  | 0,625 g/l | 12 | 13 | 12 |
|  | 1,250 g/l | 10 | 9 | 8 |
|  | 2,500 g/l | 8 | 7 | 6 |
|  | 5,000 g/l | 4 | 6 | 7 |
|  | 10,00 g/l | 3 | 5 | 2 |
| Octan ołowiu | 0,000 g/l | 13 | 15 | 15 |
|  | 0,625 g/l | 9 | 8 | 9 |
|  | 1,250 g/l | 5 | 6 | 7 |
|  | 2,500 g/l | 3 | 4 | 3 |
|  | 5,000 g/l | 2 | 0 | 1 |
|  | 10,00 g/l | 0 | 0 | 1 |
| Glyfosat | 0,000% | 15 | 15 | 14 |
|  | 0,625% | 6 | 8 | 7 |
|  | 1,250% | 3 | 4 | 5 |
|  | 2,500% | 1 | 1 | 0 |
|  | 5,000% | 0 | 0 | 0 |
|  | 10,000% | 0 | 0 | 0 |
| Delmetryna | 0,0% | 13 | 14 | 15 |
|  | 2,5% | 13 | 13 | 13 |
|  | 5,0% | 10 | 10 | 11 |
|  | 10,0% | 7 | 8 | 8 |
|  | 20,0% | 6 | 5 | 4 |
|  | 40,0% | 3 | 2 | 2 |

Człony rzęsy drobnej eksponowanej na działanie substancji toksycznych stają się jasnozielono, maja plamy, w skrajnych przypadkach całkiem bieleją. Osobniki białe są martwe.

Zadanie 2. Test określający wpływ różnych związków chemicznych na glony z rodzaju Chlorella metodą liczenia komórek pod mikroskopem w komorze Fuchsa-Rosenthala

Liczba glonów w zaszczepie wszędzie powinna być taka sama. Gęstość zawiesiny dobrano tak, by było to 10 000 komórek glonów w 0,5 ml zaszczepu. Liczba a w takim przypadku powinna wynosić 320 komórek (→ wzór na obliczenie liczby komórek w jednostce objętości na podstawie wyników liczenia w komorze Fuchsa-Rosenthala. Rzeczywiste wyniki początkowe: 315, 320, 329.

Tab. 2. Wyniki testu na glonach

| substancja | stężenie | Liczba komórek żywych po zakończeniu hodowli policzonych w 8 losowo wybranych kwadratach komory Fuchsa-Rosenthala |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Powtórzenie 1 | Powtórzenie 2 | Powtórzenie 3 |
| Siarczan miedzi | 0,000 g/l | 950 | 960 | 990 |
|  | 0,625 g/l | 500 | 550 | 520 |
|  | 1,250 g/l | 350 | 330 | 300 |
|  | 2,500 g/l | 250 | 200 | 220 |
|  | 5,000 g/l | 200 | 150 | 160 |
|  | 10,00 g/l | 20 | 50 | 50 |
| Octan ołowiu | 0,000 g/l | 960 | 970 | 980 |
|  | 0,625 g/l | 400 | 450 | 475 |
|  | 1,250 g/l | 300 | 330 | 250 |
|  | 2,500 g/l | 250 | 220 | 290 |
|  | 5,000 g/l | 100 | 120 | 180 |
|  | 10,00 g/l | 30 | 0 | 25 |
| Glyfosat | 0,000% | 1000 | 930 | 950 |
|  | 0,625% | 300 | 320 | 355 |
|  | 1,250% | 100 | 150 | 120 |
|  | 2,500% | 20 | 50 | 20 |
|  | 5,000% | 0 | 0 | 0 |
|  | 10,000% | 0 | 0 | 0 |
| Delmetryna | 0,0% | 950 | 990 | 975 |
|  | 2,5% | 800 | 850 | 950 |
|  | 5,0% | 500 | 450 | 420 |
|  | 10,0% | 330 | 300 | 310 |
|  | 20,0% | 200 | 220 | 280 |
|  | 40,0% | 100 | 120 | 90 |

Uwagi do obu zadań

Tym razem możecie Państwo wykazać się umiejętnościami nabytymi na statystyce takimi jak: obliczenie średniej, np. arytmetycznej i odchylenia, np. standardowego. Na wykresach można podać średnie z odchyleniami. Można też próbować liczyć regresję i jej statystyczną istotność.

I na koniec pytanie trochę podchwytliwe. W instrukcji do ćwiczenia 1 i 2 zaznaczono, że stężenia badanych substancji odnoszą się do roślin albo zwierząt. I są to za każdym razem te same stężenia. Dlaczego w przypadku Glyfosfatu i Delmetryny jest to tzw. oczywista omyłka pisarska?