{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Strumienie"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Strumienie","index":0,"n_rows":12,"n_cols":14,"rows_kept":12,"merged":[[4,2,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"te","ms c.o.","ms II st","ms",null,null,"te->",{"v":-18,"d":"-18.00"},{"v":-11,"d":"-11.00"},"8,2",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":14,"d":"14.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[null,"°C","kg/s",null,null,"ti",{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":20,"d":"20.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":20,"d":"20.00"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[null,{"v":-18,"d":"-18.0"},0.62,0.05,0.67,"Tzobl",{"v":150,"d":"150.00"},"Tz(te)->",{"v":150,"d":"150.00"},{"v":129.92171850786485,"d":"129.92"},{"v":69.99201650377174,"d":"69.99"},{"v":49.005466683106434,"d":"49.01"},{"v":49.005466683106434,"d":"49.01"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[null,{"v":-11,"d":"-11.0"},0.47,0.09,0.56,"Tpobl",{"v":65,"d":"65.00"},"Tp(te)->",{"v":65,"d":"65.00"},{"v":60.57961324470696,"d":"60.58"},{"v":43.59727966166648,"d":"43.60"},{"v":35.58441405152749,"d":"35.58"},{"v":35.58441405152749,"d":"35.58"},{"v":20,"d":"20.00"}]
[null,8.2,0.42,0.45,0.87,"Tzmax",{"v":130,"d":"130.00"},null,{"v":130,"d":"130.00"},{"v":130,"d":"130.00"},{"v":130,"d":"130.00"},{"v":130,"d":"130.00"},{"v":130,"d":"130.00"},{"v":130,"d":"130.00"}]
[null,{"v":14,"d":"14.0"},0.24,0.45,0.69,"Tzmin",{"v":70,"d":"70.00"},null,{"v":70,"d":"70.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":70,"d":"70.00"}]
[null,{"v":14,"d":"14.0"},"-",{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},"m",0.35,null,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35,0.35]
[null,{"v":20,"d":"20.0"},"-",{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},"fi",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.8157894736842105,"d":"0.82"},{"v":0.3105263157894737,"d":"0.31"},{"v":0.15789473684210525,"d":"0.16"},{"v":0.15789473684210525,"d":"0.16"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":7},"JEŻELI",{"v":130,"d":"130.00"},{"v":129.92171850786485,"d":"129.92"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":70,"d":"70.00"}]