{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["dane"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"dane","index":0,"n_rows":23,"n_cols":4,"rows_kept":23,"merged":[[2,1,3,1]]}
[]
[]
[null,"Nr Pomiaru","Przepływ","Hrz"]
[null,null,"m3/h","mH2O"]
[null,1,0,{"v":119.7,"d":"119.70"}]
[null,2,70,121.21]
[null,3,120,119.23]
[null,4,190,116.28]
[null,5,250,114.35]
[null,6,310,111.43]
[null,7,350,107.99]
[null,8,400,102.58]
[null,9,450,96.88]
[null,10,480,92.84]
[null,11,500,88.89]
[null,12,460,{"v":95.8,"d":"95.80"}]
[null,13,420,101.72]
[null,14,380,105.44]
[null,15,270,113.17]
[null,16,190,115.88]
[null,17,85,119.82]
[null,18,40,{"v":119.8,"d":"119.80"}]
[null,19,0,{"v":119.7,"d":"119.70"}]