{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Strumienie"],"not_rendered":{"charts":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Strumienie","index":0,"n_rows":15,"n_cols":11,"rows_kept":15,"merged":[[4,2,4,4]]}
[]
[]
[]
[null,"te","ms c.o.","ms II st","ms","Teobl",-18,null,"T teoret"]
[null,"°C","kg/s",null,null,"ti",20]
[null,{"v":-18,"d":"-18.0"},0.62,0.05,0.67,"Tzobl",{"v":150,"d":"150.00"},{"$f":"($G$5-B6)/($G$5-$G$4)","v":1},{"$f":"$G$5+(($G$6-$G$7)*H6)/(2)+(($G$6+$G$7)/(2)-$G$5)*H6^(1/($G$10+1))","v":150},{"$f":"$G$5+(($G$6-$G$7)*H6)/(2)+(($G$6+$G$7)/(2)-$G$5)*H6^(1/($G$10+1))","v":150},{"$f":"IF(I6>130,130,IF(I6<70,70,I6))","v":130}]
[null,{"v":-11,"d":"-11.0"},0.47,0.09,0.56,"Tpobl",{"v":65,"d":"65.00"},{"$f":"($G$5-B7)/($G$5-$G$4)","v":0.8157894736842105},{"$f":"$G$5+(($G$6-$G$7)*H7)/(2)+(($G$6+$G$7)/(2)-$G$5)*H7^(1/($G$10+1))","v":129.92171850786485},{"$f":"$G$5+(($G$6-$G$7)*H7)/(2)+(($G$6+$G$7)/(2)-$G$5)*H7^(1/($G$10+1))","v":129.92171850786485},{"$f":"IF(I7>130,130,IF(I7<70,70,I7))","v":129.92171850786485}]
[null,8.2,0.42,0.45,0.87,"Tzmax",{"v":130,"d":"130.00"},0.3105263157894737,69.99201650377174,69.99201650377174,70]
[null,{"v":14,"d":"14.0"},0.24,0.45,0.69,"Tzmin",{"v":70,"d":"70.00"},0.15789473684210525,49.005466683106434,49.005466683106434,70]
[null,{"v":14,"d":"14.0"},"-",{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},"m",0.35,0.15789473684210525,49.005466683106434,49.005466683106434,70]
[null,{"v":20,"d":"20.0"},"-",{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},null,null,0,20,20,70]
[{"$nulls":5},"deltaTe",{"v":1,"d":"1.00"}]
[{"$nulls":5},"Tz(te)",null,"teoretyczna"]
[{"$nulls":5},"Tp(te)",{"$f":"I6-H6*(G6-G7)","v":65}]
[{"$nulls":5},"fi"]